## Hoja1
Central de Extinción de Incendios
1. Antecedentes | Durante la revisión se comprueba la central de extinción asociada al sistema automático/manual de extinción del recinto indicado. El informe refleja el estado de la central, su modo de funcionamiento, señales de disparo, prealarma, alarma, avería, anulación, presostatos, pulsadores de paro/disparo, sirenas, carteles luminosos y relación con la central de detección cuando exista.
2. Comprobaciones realizadas | Se comprueba el estado de la central, pilotos, display, modo de funcionamiento, alimentación, baterías, líneas de detección asociadas al disparo, dispositivos manuales de paro y disparo, señalización acústica/luminosa, estado de botellas, presostatos y circuitos supervisados cuando el sistema lo permita. Las comprobaciones se documentan según el estado observado y sin efectuar descargas reales del agente extintor salvo indicación expresa y procedimiento específico.
3. Estado | La central queda descrita conforme al estado observado.
4. Normativa relacionada | El informe puede encuadrarse en el Real Decreto 513/2017 RIPCI para instalaciones de protección contra incendios y, según el tipo de sistema, en normas UNE/EN aplicables a sistemas fijos de extinción automática, sistemas de detección asociados, dispositivos de disparo, señalización y componentes del sistema. Cuando el recinto pertenezca a edificio industrial se considerará además el RSCIEI vigente; para otros edificios, el CTE DB-SI cuando corresponda. Real Decreto 513/2017, RIPCI: Reglamento principal aplicable a las instalaciones de protección contra incendios, incluyendo los sistemas fijos de extinción y sus centrales de control. Anexo II del RIPCI: Define las operaciones mínimas de mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios. Centrales de extinción: Equipos de control asociados a sistemas fijos de extinción automática o manual, incluyendo supervisión, disparo, bloqueo, alarmas y averías. Sistemas fijos de extinción automática: Sistemas incluidos en el RIPCI cuando formen parte de la protección activa del recinto. Sistemas de detección asociados: Aplicables cuando la central de extinción recibe señales de detectores, pulsadores, presostatos u otros elementos de activación. Dispositivos de disparo y bloqueo: Elementos vinculados al funcionamiento de la extinción, incluyendo pulsadores de disparo, pulsadores de paro, señales acústicas, ópticas y enclavamientos. UNE-EN 12094: Norma de referencia para componentes de sistemas fijos de extinción por agentes gaseosos, incluyendo dispositivos eléctricos de control, retardo y disparo. UNE-EN 15004: Aplicable a sistemas fijos de lucha contra incendios mediante agentes gaseosos, cuando la central gobierna este tipo de instalación. UNE 23007: Aplicable cuando la central de extinción está asociada a sistemas de detección y alarma de incendios. Real Decreto 314/2006, CTE: Aplicable cuando la instalación pertenece a edificios sujetos al Código Técnico de la Edificación. CTE DB-SI: Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. Define exigencias de protección contra incendios en edificios. Real Decreto 164/2025, RSCIEI: Aplicable cuando la central de extinción protege un recinto o establecimiento industrial.
5. Conclusión | La central de extinción ha sido verificada durante la intervención, revisándose las indicaciones disponibles en el equipo y el estado general de los elementos asociados al sistema de disparo y control. En la comprobación se han observado las señales presentes en la central, estados de servicio, posibles averías, anulaciones, alimentación, baterías, pulsadores de disparo y paro, señalización óptico-acústica, temporización, bloqueo y demás elementos accesibles relacionados con la instalación de extinción. Las incidencias recogidas en el informe corresponden al estado mostrado por la central y a las condiciones apreciadas en los elementos comprobados en la fecha de revisión. El informe deja constancia técnica del estado observado durante el mantenimiento, limitándose a describir las señales, estados e incidencias existentes en el sistema, sin incorporar actuaciones posteriores ni compromisos de corrección no ejecutados en el momento de la inspección.