## Hoja1
Grupo de Presión Contra Incendios
1. Antecedentes | Se revisa el grupo de presión contra incendios asociado a la red de agua PCI del edificio o instalación. Analizando la configuración del equipo, bombas principales, bomba jockey, cuadro eléctrico, colectores, válvulas, manómetros, presostatos, depósito de alimentación y relación con BIE, hidrantes, rociadores u otros sistemas abastecidos.
2. Comprobaciones realizadas | Se comprueba el estado general del grupo, presión de reposo, arranque y parada de bombas según procedimiento disponible, estado del cuadro de control, alimentación eléctrica, baterías de bomba diésel, nivel de combustible, aceite, refrigeración, válvulas de aspiración e impulsión, presostatos, manómetros, colectores, posibles fugas y estado del depósito. Se anotarán contadores de arranque, horas de funcionamiento y cualquier variación significativa observada.
3. Estado | Es importante el estado de cada bomba y sus elementos auxiliares.
4. Normativa relacionada | El grupo de presión se encuadra en el RIPCI y en la UNE 23500 relativa a sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. En función del edificio, también puede vincularse al CTE DB-SI o al RSCIEI vigente. Si abastece rociadores, debe coordinarse además con UNE-EN 12845 en lo que afecte al suministro requerido por el sistema. Real Decreto 513/2017, RIPCI: Reglamento principal aplicable a las instalaciones de protección contra incendios y a su mantenimiento. Anexo II del RIPCI: Define las operaciones mínimas de mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios. Real Decreto 314/2006, CTE: Aplicable cuando el grupo de presión forma parte de instalaciones de protección contra incendios en edificios sujetos al Código Técnico de la Edificación. CTE DB-SI: Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. Establece las exigencias de protección contra incendios en edificios. Real Decreto 164/2025, RSCIEI: Aplicable cuando el grupo de presión da servicio a un establecimiento industrial. UNE 23500: Norma técnica de referencia para sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, incluyendo depósitos, bombas y grupos de presión. UNE 23580: Norma de referencia para documentación y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios. UNE-EN 12845: Aplicable cuando el grupo de presión alimenta una instalación de rociadores automáticos.
5. Conclusión | El grupo de presión ha sido revisado en el momento de la intervención, comprobándose el estado general de los elementos principales que lo componen. Durante la revisión se han verificado visualmente los equipos instalados, el estado de las bombas, elementos de maniobra, señalización, cuadros de control, valvulería asociada y demás componentes accesibles del sistema, quedando reflejadas las incidencias observadas durante dicha comprobación. Las incidencias indicadas corresponden al estado real del grupo de presión en la fecha de revisión y se incorporan al presente informe como parte del registro técnico del mantenimiento realizado. El alcance del informe se limita a dejar constancia del estado observado y de las condiciones de funcionamiento apreciadas en los elementos comprobados, sin valorar actuaciones posteriores no ejecutadas en el momento de la inspección.