## Hoja1
Grupo de Presión Contra Incendios
1. Antecedentes | Se revisa la red de agua contra incendios asociada a los sistemas de BIE, hidrantes, columna seca, rociadores u otros puntos de consumo PCI, su alimentación, válvulas, tramos visibles, armarios, equipos terminales, presión disponible si se mide y estado de los elementos accesibles.
2. Comprobaciones realizadas | Se comprueba visualmente el estado de tuberías accesibles, válvulas, señalización, armarios etc.
3. Estado | El sistema queda descrito conforme al estado observado.
4. Normativa relacionada | La red de agua PCI se encuadra en el RIPCI para los sistemas instalados, incluyendo BIE, hidrantes, columna seca y sistemas fijos de extinción por agua cuando proceda. Para el abastecimiento se utiliza como referencia UNE 23500, y para rociadores automáticos UNE-EN 12845. En edificios no industriales se considerará CTE DB-SI; en establecimientos industriales, el RSCIEI vigente. Real Decreto 513/2017, RIPCI: Reglamento principal aplicable a las instalaciones de protección contra incendios y a su mantenimiento. Anexo II del RIPCI: Define las operaciones mínimas de mantenimiento de los sistemas de agua contra incendios instalados. BIE: Sistema incluido dentro del RIPCI como equipo de protección activa contra incendios, con mantenimiento periódico conforme a dicho reglamento. Hidrantes: Sistema regulado por el RIPCI, aplicable a su revisión, mantenimiento y comprobación de estado general. Columna seca: Sistema incluido en el RIPCI, aplicable a su conservación, accesibilidad, señalización y mantenimiento periódico. Sistemas fijos de extinción por agua: Incluidos dentro del RIPCI cuando formen parte de la instalación PCI del edificio o establecimiento. UNE 23500: Norma técnica de referencia para abastecimientos de agua contra incendios, incluyendo depósitos, grupos de presión, redes de distribución y condiciones hidráulicas generales. UNE-EN 12845: Aplicable cuando la red de agua alimenta sistemas de rociadores automáticos. Real Decreto 314/2006, CTE: Aplicable en edificios no industriales sujetos al Código Técnico de la Edificación. CTE DB-SI: Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. Define las exigencias de protección contra incendios en edificios. Real Decreto 164/2025, RSCIEI: Aplicable cuando la red de agua contra incendios da servicio a un establecimiento industrial.
5. Conclusión | La red de agua contra incendios ha sido revisada durante la intervención, comprobándose el estado general de los elementos visibles y accesibles que forman parte de la instalación. La revisión se ha centrado en las condiciones observadas de la red, incluyendo, según proceda, tuberías, válvulas, colectores, acometidas, elementos de sectorización, puntos de conexión, BIE, hidrantes, columna seca, señalización, accesibilidad y demás componentes asociados al suministro de agua para protección contra incendios. Las incidencias reflejadas en el informe corresponden al estado apreciado en la fecha de revisión y a las condiciones observadas durante las comprobaciones efectuadas. El informe queda limitado a dejar constancia técnica del estado de la red de agua PCI en el momento del mantenimiento, describiendo los elementos comprobados y las incidencias detectadas, sin incorporar actuaciones posteriores ni compromisos de corrección no realizados durante la intervención.